山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-2 | 36 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-2 35t 锅炉 | 0:00 | 18.94 | 3.86 | 344.9 |  |
|  | 1:00 | 2.81 | 3.42 | 288.2 |  |
|  | 2:00 | 2.87 | 5.65 | 279.6 |  |
|  | 3:00 | 2.84 | 5.88 | 310.9 |  |
|  | 4:00 | 2.74 | 10.53 | 266.3 |  |
|  | 5:00 | 2.76 | 12.12 | 299.4 |  |
|  | 6:00 | 2.69 | 4.23 | 272.4 |  |
|  | 7:00 | 2.77 | 2.84 | 288.5 |  |
|  | 8:00 | 2.75 | 2.86 | 290.3 |  |
|  | 9:00 | 2.73 | 2.87 | 293.5 |  |
|  | 10:00 | 2.81 | 7.52 | 323.6 |  |
|  | 11:00 | 2.76 | 8.61 | 301.9 |  |
|  | 12:00 | 2.78 | 5.46 | 319.3 |  |
|  | 13:00 | 2.78 | 3.09 | 368.7 |  |
|  | 14:00 | 2.69 | 3.72 | 316.8 |  |
|  | 15:00 | 6.97 | 2.70 | 353.3 |  |
|  | 16:00 | 19.00 | 3.31 | 426.5 |  |
|  | 17:00 | 18.95 | 2.67 | 389.0 |  |
|  | 18:00 | 18.90 | 2.68 | 428.8 |  |
|  | 19:00 | 19.00 | 2.64 | 402.2 |  |
|  | 20:00 | 18.97 | 2.68 | 423.6 |  |
|  | 21:00 | 18.91 | 2.69 | 333.7 |  |
|  | 22:00 | 19.04 | 2.75 | 337.4 |  |
|  | 23:00 | 18.95 | 2.74 | 383.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |