山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-5 | 21 | 3.55 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-5 35t 锅炉 | 0:00 | 18.93 | 5.63 | 319.7 |  |
|  | 1:00 | 19.07 | 7.65 | 292.8 |  |
|  | 2:00 | 18.98 | 2.78 | 394.8 |  |
|  | 3:00 | 19.02 | 2.80 | 322.9 |  |
|  | 4:00 | 19.06 | 2.79 | 289.4 |  |
|  | 5:00 | 19.02 | 2.92 | 289.5 |  |
|  | 6:00 | 19.11 | 7.18 | 251.5 |  |
|  | 7:00 | 19.10 | 8.78 | 250.8 |  |
|  | 8:00 | 19.07 | 9.29 | 254.1 |  |
|  | 9:00 | 18.99 | 8.65 | 271.6 |  |
|  | 10:00 | 18.97 | 6.16 | 273.6 |  |
|  | 11:00 | 18.96 | 5.02 | 368.9 |  |
|  | 12:00 | 18.95 | 2.83 | 464.6 |  |
|  | 13:00 | 19.00 | 2.84 | 381.4 |  |
|  | 14:00 | 18.98 | 6.01 | 309.6 |  |
|  | 15:00 | 18.95 | 6.96 | 319.6 |  |
|  | 16:00 | 18.93 | 3.71 | 423.5 |  |
|  | 17:00 | 18.89 | 2.76 | 376.9 |  |
|  | 18:00 | 18.96 | 2.72 | 332.2 |  |
|  | 19:00 | 18.95 | 2.75 | 373.7 |  |
|  | 20:00 | 18.96 | 2.72 | 351.6 |  |
|  | 21:00 | 18.98 | 2.77 | 320.4 |  |
|  | 22:00 | 18.91 | 3.35 | 323.5 |  |
|  | 23:00 | 18.90 | 4.06 | 276.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |