山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-6 | 25 | 7.91 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-6 35t 锅炉 | 0:00 | 18.89 | 5.04 | 311.4 |  |
|  | 1:00 | 19.00 | 7.03 | 279.2 |  |
|  | 2:00 | 18.90 | 5.68 | 285.5 |  |
|  | 3:00 | 18.98 | 8.06 | 329.0 |  |
|  | 4:00 | 18.96 | 5.47 | 298.4 |  |
|  | 5:00 | 19.01 | 2.90 | 285.5 |  |
|  | 6:00 | 18.96 | 3.08 | 289.6 |  |
|  | 7:00 | 18.97 | 3.98 | 285.0 |  |
|  | 8:00 | 18.94 | 4.95 | 289.5 |  |
|  | 9:00 | 19.03 | 2.88 | 272.1 |  |
|  | 10:00 | 18.97 | 3.30 | 271.1 |  |
|  | 11:00 | 18.96 | 3.05 | 303.9 |  |
|  | 12:00 | 18.97 | 3.44 | 353.9 |  |
|  | 13:00 | 18.95 | 5.72 | 305.5 |  |
|  | 14:00 | 18.99 | 3.98 | 322.3 |  |
|  | 15:00 | 19.06 | 2.67 | 383.7 |  |
|  | 16:00 | 18.94 | 2.56 | 375.6 |  |
|  | 17:00 | 18.93 | 2.55 | 411.9 |  |
|  | 18:00 | 18.79 | 2.56 | 297.8 |  |
|  | 19:00 | 18.83 | 3.10 | 298.7 |  |
|  | 20:00 | 18.82 | 4.62 | 325.1 |  |
|  | 21:00 | 18.90 | 2.92 | 282.4 |  |
|  | 22:00 | 18.91 | 3.20 | 315.5 |  |
|  | 23:00 | 18.98 | 4.20 | 286.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |