山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-8 | 8 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-8 35t 锅炉 | 0:00 | 18.84 | 21.47 | 42.43 |  |
|  | 1:00 | 18.85 | 5.63 | 234.9 |  |
|  | 2:00 | 18.88 | 6.59 | 305.2 |  |
|  | 3:00 | 18.92 | 5.71 | 276.1 |  |
|  | 4:00 | 18.91 | 5.64 | 296.6 |  |
|  | 5:00 | 18.97 | 6.12 | 270.3 |  |
|  | 6:00 | 18.96 | 6.09 | 346.2 |  |
|  | 7:00 | 18.88 | 6.07 | 282.0 |  |
|  | 8:00 | 18.95 | 7.98 | 306.7 |  |
|  | 9:00 | 19.03 | 8.43 | 336.8 |  |
|  | 10:00 | 18.89 | 5.20 | 276.8 |  |
|  | 11:00 | 18.95 | 3.51 | 362.4 |  |
|  | 12:00 | 18.96 | 2.67 | 201.6 |  |
|  | 13:00 | 18.87 | 2.65 | 240.7 |  |
|  | 14:00 | 18.87 | 2.57 | 248.2 |  |
|  | 15:00 | 18.82 | 2.53 | 282.9 |  |
|  | 16:00 | 18.93 | 118.1 | 360.9 |  |
|  | 17:00 | 18.81 | 12.18 | 359.7 |  |
|  | 18:00 | 18.83 | 12.68 | 294.0 |  |
|  | 19:00 | 18.88 | 13.98 | 329.2 |  |
|  | 20:00 | 18.79 | 14.03 | 300.7 |  |
|  | 21:00 | 18.87 | 18.67 | 312.1 |  |
|  | 22:00 | 18.84 | 17.96 | 298.0 |  |
|  | 23:00 | 18.81 | 22.43 | 261.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |