山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-9 | 16 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-9 35t 锅炉 | 0:00 | 19.07 | 34.34 | 330.1 |  |
|  | 1:00 | 18.87 | 25.26 | 12.84 |  |
|  | 2:00 | 18.87 | 26.31 | 168.4 |  |
|  | 3:00 | 18.85 | 25.71 | 145.2 |  |
|  | 4:00 | 18.91 | 28.95 | 244.5 |  |
|  | 5:00 | 18.92 | 31.07 | 279.1 |  |
|  | 6:00 | 18.90 | 31.78 | 315.7 |  |
|  | 7:00 | 18.88 | 36.77 | 274.8 |  |
|  | 8:00 | 18.89 | 44.95 | 278.4 |  |
|  | 9:00 | 18.85 | 36.65 | 311.1 |  |
|  | 10:00 | 18.93 | 33.03 | 314.2 |  |
|  | 11:00 | 18.82 | 30.19 | 347.0 |  |
|  | 12:00 | 18.80 | 27.38 | 385.5 |  |
|  | 13:00 | 18.84 | 21.67 | 331.7 |  |
|  | 14:00 | 18.88 | 21.22 | 329.3 |  |
|  | 15:00 | 18.85 | 20.53 | 300.9 |  |
|  | 16:00 | 18.96 | 22.67 | 359.3 |  |
|  | 17:00 | 19.03 | 24.63 | 254.5 |  |
|  | 18:00 | 19.03 | 25.57 | 266.7 |  |
|  | 19:00 | 18.99 | 26.08 | 334.4 |  |
|  | 20:00 | 19.01 | 27.12 | 292.8 |  |
|  | 21:00 | 18.95 | 27.92 | 285.8 |  |
|  | 22:00 | 19.01 | 29.96 | 292.0 |  |
|  | 23:00 | 19.11 | 32.77 | 286.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |