山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-10 | 48 | 22.81 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-10 35t 锅炉 | 0:00 | 19.08 | 30.26 | 242.3 |  |
|  | 1:00 | 19.09 | 34.58 | 277.0 |  |
|  | 2:00 | 19.10 | 36.48 | 290.6 |  |
|  | 3:00 | 19.10 | 32.26 | 377.0 |  |
|  | 4:00 | 19.11 | 34.38 | 325.8 |  |
|  | 5:00 | 18.99 | 25.40 | 304.8 |  |
|  | 6:00 | 19.85 | 24.83 | 329.9 |  |
|  | 7:00 | 19.05 | 27.16 | 296.2 |  |
|  | 8:00 | 19.06 | 26.96 | 298.2 |  |
|  | 9:00 | 19.11 | 39.37 | 273.4 |  |
|  | 10:00 | 19.04 | 36.60 | 264.5 |  |
|  | 11:00 | 19.04 | 37.24 | 312.5 |  |
|  | 12:00 | 19.09 | 33.38 | 361.3 |  |
|  | 13:00 | 19.19 | 38.93 | 267.8 |  |
|  | 14:00 | 19.09 | 35.16 | 259.8 |  |
|  | 15:00 | 19.14 | 32.02 | 330.7 |  |
|  | 16:00 | 19.16 | 26.91 | 334.5 |  |
|  | 17:00 | 19.13 | 26.37 | 325.5 |  |
|  | 18:00 | 19.07 | 23.62 | 336.7 |  |
|  | 19:00 | 19.04 | 22.51 | 340.5 |  |
|  | 20:00 | 19.15 | 20.92 | 370.0 |  |
|  | 21:00 | 19.06 | 21.07 | 292.9 |  |
|  | 22:00 | 19.10 | 24.13 | 291.6 |  |
|  | 23:00 | 19.10 | 24.73 | 283.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |