山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-11 | 40 | 22.06 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-11 35t 锅炉 | 0:00 | 18.93 | 25.22 | 14.20 |  |
|  | 1:00 | 19.13 | 30.93 | 264.3 |  |
|  | 2:00 | 19.05 | 26.91 | 251.8 |  |
|  | 3:00 | 19.02 | 25.88 | 241.5 |  |
|  | 4:00 | 19.07 | 27.43 | 239.8 |  |
|  | 5:00 | 19.15 | 28.33 | 344.7 |  |
|  | 6:00 | 19.07 | 30.97 | 229.4 |  |
|  | 7:00 | 19.16 | 32.96 | 245.8 |  |
|  | 8:00 | 19.11 | 29.98 | 272.9 |  |
|  | 9:00 | 19.08 | 29.74 | 287.7 |  |
|  | 10:00 | 19.09 | 27.51 | 347.6 |  |
|  | 11:00 | 19.08 | 23.68 | 433.2 |  |
|  | 12:00 | 18.98 | 26.18 | 518.6 |  |
|  | 13:00 | 18.88 | 24.32 | 475.9 |  |
|  | 14:00 | 18.99 | 27.84 | 411.7 |  |
|  | 15:00 | 19.60 | 27.33 | 366.8 |  |
|  | 16:00 | 18.97 | 25.79 | 392.4 |  |
|  | 17:00 | 18.87 | 23.44 | 310.0 |  |
|  | 18:00 | 18.85 | 24.92 | 343.4 |  |
|  | 19:00 | 18.87 | 25.54 | 350.7 |  |
|  | 20:00 | 18.83 | 16.68 | 343.8 |  |
|  | 21:00 | 18.91 | 12.75 | 261.5 |  |
|  | 22:00 | 18.94 | 21.12 | 274.3 |  |
|  | 23:00 | 18.92 | 24.90 | 10.01 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |