山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-12 | 47 | 11.85 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-12 35t 锅炉 | 0:00 | 18.96 | 32.93 | 228.7 |  |
|  | 1:00 | 18.94 | 25.48 | 218.3 |  |
|  | 2:00 | 18.94 | 26.12 | 259.8 |  |
|  | 3:00 | 18.96 | 25.60 | 231.4 |  |
|  | 4:00 | 18.98 | 26.20 | 282.3 |  |
|  | 5:00 | 18.90 | 22.81 | 262.3 |  |
|  | 6:00 | 18.99 | 26.21 | 216.3 |  |
|  | 7:00 | 18.99 | 26.21 | 236.0 |  |
|  | 8:00 | 18.92 | 26.42 | 264.9 |  |
|  | 9:00 | 18.95 | 25.31 | 253.2 |  |
|  | 10:00 | 18.93 | 25.43 | 295.3 |  |
|  | 11:00 | 18.94 | 21.54 | 339.3 |  |
|  | 12:00 | 18.96 | 21.27 | 312.4 |  |
|  | 13:00 | 18.95 | 27.72 | 291.5 |  |
|  | 14:00 | 18.91 | 26.89 | 323.2 |  |
|  | 15:00 | 18.92 | 25.04 | 331.2 |  |
|  | 16:00 | 18.96 | 24.81 | 347.9 |  |
|  | 17:00 | 18.94 | 33.31 | 325.6 |  |
|  | 18:00 | 18.93 | 32.23 | 318.6 |  |
|  | 19:00 | 18.98 | 22.45 | 356.5 |  |
|  | 20:00 | 18.88 | 22.10 | 304.5 |  |
|  | 21:00 | 18.91 | 22.25 | 272.9 |  |
|  | 22:00 | 18.99 | 26.25 | 208.4 |  |
|  | 23:00 | 19.03 | 30.00 | 291.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |