山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-14 | 66 | 5.78 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-14 35t 锅炉 | 0:00 | 19.04 | 30.43 | 176.7 |  |
|  | 1:00 | 19.07 | 39.96 | 226.6 |  |
|  | 2:00 | 19.12 | 40.43 | 273.1 |  |
|  | 3:00 | 19.18 | 46.50 | 282.4 |  |
|  | 4:00 | 19.16 | 25.63 | 272.0 |  |
|  | 5:00 | 19.09 | 27.79 | 250.4 |  |
|  | 6:00 | 19.12 | 34.30 | 258.5 |  |
|  | 7:00 | 19.04 | 33.77 | 285.9 |  |
|  | 8:00 | 19.15 | 38.02 | 209.6 |  |
|  | 9:00 | 19.08 | 48.04 | 187.3 |  |
|  | 10:00 | 19.04 | 31.90 | 256.8 |  |
|  | 11:00 | 19.06 | 28.63 | 319.3 |  |
|  | 12:00 | 18.96 | 26.31 | 378.4 |  |
|  | 13:00 | 19.05 | 21.78 | 325.0 |  |
|  | 14:00 | 19.00 | 26.59 | 381.5 |  |
|  | 15:00 | 18.99 | 26.49 | 289.1 |  |
|  | 16:00 | 19.04 | 27.29 | 289.1 |  |
|  | 17:00 | 19.02 | 24.70 | 287.7 |  |
|  | 18:00 | 19.02 | 28.46 | 249.1 |  |
|  | 19:00 | 18.92 | 29.03 | 255.2 |  |
|  | 20:00 | 18.97 | 27.77 | 248.0 |  |
|  | 21:00 | 19.98 | 26.85 | 298.6 |  |
|  | 22:00 | 18.99 | 28.10 | 57.39 |  |
|  | 23:00 | 18.99 | 29.98 | 36.42 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |