山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-15 | 29 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-15 35t 锅炉 | 0:00 | 18.91 | 21.78 | 312.3 |  |
|  | 1:00 | 19.01 | 31.44 | 211.1 |  |
|  | 2:00 | 19.07 | 31.16 | 232.6 |  |
|  | 3:00 | 19.09 | 29.65 | 238.6 |  |
|  | 4:00 | 19.05 | 31.09 | 246.7 |  |
|  | 5:00 | 19.07 | 33.29 | 244.9 |  |
|  | 6:00 | 19.11 | 33.42 | 253.8 |  |
|  | 7:00 | 19.03 | 33.03 | 241.1 |  |
|  | 8:00 | 19.03 | 52.79 | 279.6 |  |
|  | 9:00 | 19.02 | 29.58 | 280.9 |  |
|  | 10:00 | 19.09 | 27.75 | 301.0 |  |
|  | 11:00 | 19.00 | 27.70 | 366.0 |  |
|  | 12:00 | 18.98 | 25.10 | 420.5 |  |
|  | 13:00 | 18.89 | 24.73 | 357.1 |  |
|  | 14:00 | 18.89 | 22.13 | 327.9 |  |
|  | 15:00 | 18.92 | 28.20 | 361.1 |  |
|  | 16:00 | 18.88 | 26.73 | 383.0 |  |
|  | 17:00 | 18.85 | 21.14 | 369.4 |  |
|  | 18:00 | 18.86 | 18.93 | 329.7 |  |
|  | 19:00 | 18.82 | 20.88 | 316.3 |  |
|  | 20:00 | 18.75 | 21.16 | 287.3 |  |
|  | 21:00 | 18.85 | 21.21 | 277.4 |  |
|  | 22:00 | 18.84 | 21.35 | 297.3 |  |
|  | 23:00 | 18.82 | 21.12 | 332.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |