山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-18 | 22 | 7.36 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-18 35t 锅炉 | 0:00 | 18.84 | 18.33 | 364.0 |  |
|  | 1:00 | 18.88 | 22.56 | 326.1 |  |
|  | 2:00 | 18.86 | 22.88 | 313.4 |  |
|  | 3:00 | 18.91 | 22.86 | 361.9 |  |
|  | 4:00 | 18.90 | 25.39 | 298.3 |  |
|  | 5:00 | 18.89 | 26.92 | 328.3 |  |
|  | 6:00 | 18.93 | 28.61 | 286.3 |  |
|  | 7:00 | 18.94 | 30.04 | 307.5 |  |
|  | 8:00 | 18.94 | 30.09 | 332.6 |  |
|  | 9:00 | 18.99 | 26.91 | 339.3 |  |
|  | 10:00 | 18.95 | 25.36 | 407.4 |  |
|  | 11:00 | 18.91 | 18.72 | 450.2 |  |
|  | 12:00 | 18.87 | 17.75 | 395.4 |  |
|  | 13:00 | 18.86 | 20.74 | 378.9 |  |
|  | 14:00 | 18.82 | 20.58 | 468.7 |  |
|  | 15:00 | 18.84 | 13.68 | 440.3 |  |
|  | 16:00 | 18.79 | 11.85 | 415.9 |  |
|  | 17:00 | 18.78 | 13.41 | 448.3 |  |
|  | 18:00 | 18.79 | 12.16 | 435.6 |  |
|  | 19:00 | 18.78 | 13.85 | 395.6 |  |
|  | 20:00 | 18.76 | 13.74 | 385.6 |  |
|  | 21:00 | 18.80 | 18.02 | 384.9 |  |
|  | 22:00 | 18.85 | 18.22 | 415.1 |  |
|  | 23:00 | 18.74 | 18.36 | 429.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |