山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-19 | 65 | 8.18 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-19 35t 锅炉 | 0:00 | 18.80 | 17.00 | 375.8 |  |
|  | 1:00 | 18.87 | 20.80 | 245.5 |  |
|  | 2:00 | 18.85 | 22.31 | 365.0 |  |
|  | 3:00 | 18.87 | 21.39 | 365.7 |  |
|  | 4:00 | 18.84 | 21.15 | 333.3 |  |
|  | 5:00 | 18.85 | 21.36 | 387.9 |  |
|  | 6:00 | 18.88 | 20.79 | 332.6 |  |
|  | 7:00 | 18.95 | 22.93 | 347.1 |  |
|  | 8:00 | 18.91 | 24.51 | 344.9 |  |
|  | 9:00 | 18.93 | 21.78 | 365.0 |  |
|  | 10:00 | 18.89 | 21.25 | 426.5 |  |
|  | 11:00 | 18.83 | 17.02 | 463.9 |  |
|  | 12:00 | 18.86 | 12.09 | 408.1 |  |
|  | 13:00 | 18.81 | 12.98 | 392.5 |  |
|  | 14:00 | 18.78 | 13.18 | 394.0 |  |
|  | 15:00 | 18.83 | 13.36 | 412.5 |  |
|  | 16:00 | 18.79 | 12.55 | 416.7 |  |
|  | 17:00 | 18.82 | 13.13 | 403.4 |  |
|  | 18:00 | 18.78 | 10.99 | 398.7 |  |
|  | 19:00 | 18.80 | 11.59 | 419.0 |  |
|  | 20:00 | 18.80 | 12.89 | 404.7 |  |
|  | 21:00 | 18.84 | 12.09 | 342.6 |  |
|  | 22:00 | 18.81 | 17.77 | 330.9 |  |
|  | 23:00 | 18.81 | 17.71 | 325.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |