山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-20 | 29 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-20 35t 锅炉 | 0:00 | 19.01 | 12.31 | 361.0 |  |
|  | 1:00 | 18.76 | 17.55 | 286.9 |  |
|  | 2:00 | 18.79 | 16.70 | 302.5 |  |
|  | 3:00 | 18.86 | 15.00 | 265.2 |  |
|  | 4:00 | 18.84 | 18.80 | 276.3 |  |
|  | 5:00 | 18.80 | 18.94 | 264.8 |  |
|  | 6:00 | 18.81 | 20.93 | 277.7 |  |
|  | 7:00 | 18.84 | 20.55 | 239.6 |  |
|  | 8:00 | 18.86 | 21.10 | 283.8 |  |
|  | 9:00 | 18.83 | 21.61 | 295.3 |  |
|  | 10:00 | 18.81 | 17.17 | 305.5 |  |
|  | 11:00 | 18.86 | 13.49 | 354.4 |  |
|  | 12:00 | 18.80 | 15.62 | 332.8 |  |
|  | 13:00 | 18.83 | 14.41 | 327.9 |  |
|  | 14:00 | 18.82 | 13.95 | 313.2 |  |
|  | 15:00 | 18.70 | 15.71 | 494.9 |  |
|  | 16:00 | 18.69 | 6.48 | 376.5 |  |
|  | 17:00 | 18.66 | 2.61 | 250.9 |  |
|  | 18:00 | 18.67 | 8.53 | 47.15 |  |
|  | 19:00 | 18.72 | 11.70 | 18.13 |  |
|  | 20:00 | 18.66 | 12.33 | 130.0 |  |
|  | 21:00 | 18.78 | 13.17 | 140.8 |  |
|  | 22:00 | 18.70 | 12.53 | 270.6 |  |
|  | 23:00 | 18.69 | 10.52 | 319.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |