山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-21 | 107 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-21 35t 锅炉 | 0:00 | 18.68 | 6.70 | 303.8 |  |
|  | 1:00 | 18.71 | 14.66 | 302.5 |  |
|  | 2:00 | 18.74 | 13.87 | 307.3 |  |
|  | 3:00 | 18.77 | 13.41 | 326.6 |  |
|  | 4:00 | 18.79 | 15.07 | 285.4 |  |
|  | 5:00 | 18.77 | 17.16 | 255.4 |  |
|  | 6:00 | 18.76 | 18.69 | 243.6 |  |
|  | 7:00 | 18.79 | 20.22 | 230.7 |  |
|  | 8:00 | 19.09 | 20.53 | 246.7 |  |
|  | 9:00 | 18.75 | 18.45 | 286.7 |  |
|  | 10:00 | 18.79 | 17.85 | 320.2 |  |
|  | 11:00 | 18.79 | 13.80 | 375.1 |  |
|  | 12:00 | 18.81 | 11.58 | 350.1 |  |
|  | 13:00 | 18.74 | 12.52 | 340.4 |  |
|  | 14:00 | 18.68 | 10.69 | 348.9 |  |
|  | 15:00 | 18.64 | 8.31 | 471.0 |  |
|  | 16:00 | 18.63 | 3.92 | 479.4 |  |
|  | 17:00 | 18.61 | 12.08 | 293.6 |  |
|  | 18:00 | 18.68 | 16.13 | 247.2 |  |
|  | 19:00 | 18.62 | 13.83 | 250.7 |  |
|  | 20:00 | 18.65 | 15.01 | 266.9 |  |
|  | 21:00 | 18.64 | 14.26 | 287.5 |  |
|  | 22:00 | 18.66 | 14.99 | 280.8 |  |
|  | 23:00 | 18.68 | 8.36 | 274.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |