山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-23 | 83 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-23 35t 锅炉 | 0:00 | 18.93 | 28.74 | 320.2 |  |
|  | 1:00 | 18.86 | 23.11 | 294.4 |  |
|  | 2:00 | 18.83 | 20.66 | 304.5 |  |
|  | 3:00 | 18.78 | 18.70 | 377.6 |  |
|  | 4:00 | 18.91 | 21.62 | 318.0 |  |
|  | 5:00 | 18.87 | 23.74 | 313.7 |  |
|  | 6:00 | 18.89 | 24.81 | 341.4 |  |
|  | 7:00 | 18.93 | 26.06 | 385.4 |  |
|  | 8:00 | 18.85 | 21.95 | 360.6 |  |
|  | 9:00 | 18.89 | 21.27 | 335.1 |  |
|  | 10:00 | 18.88 | 21.70 | 317.7 |  |
|  | 11:00 | 18.82 | 21.43 | 349.0 |  |
|  | 12:00 | 18.86 | 26.05 | 373.3 |  |
|  | 13:00 | 18.88 | 24.50 | 357.9 |  |
|  | 14:00 | 18.89 | 23.08 | 363.4 |  |
|  | 15:00 | 18.91 | 21.99 | 354.9 |  |
|  | 16:00 | 18.92 | 23.64 | 390.0 |  |
|  | 17:00 | 18.92 | 22.99 | 5.69 |  |
|  | 18:00 | 18.92 | 24.60 | 28.24 |  |
|  | 19:00 | 18.83 | 26.82 | 207.8 |  |
|  | 20:00 | 18.91 | 27.21 | 233.4 |  |
|  | 21:00 | 18.95 | 27.31 | 332.7 |  |
|  | 22:00 | 18.96 | 28.22 | 355.2 |  |
|  | 23:00 | 18.90 | 28.79 | 309.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |