山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-25 | 73 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-25 35t 锅炉 | 0:00 | 18.94 | 29.55 | 287.5 |  |
|  | 1:00 | 19.14 | 34.98 | 285.8 |  |
|  | 2:00 | 19.17 | 35.04 | 287.6 |  |
|  | 3:00 | 19.12 | 35.76 | 258.9 |  |
|  | 4:00 | 19.19 | 36.35 | 258.9 |  |
|  | 5:00 | 19.12 | 35.96 | 285.7 |  |
|  | 6:00 | 19.16 | 35.70 | 287.7 |  |
|  | 7:00 | 19.20 | 35.13 | 269.9 |  |
|  | 8:00 | 19.17 | 32.76 | 266.7 |  |
|  | 9:00 | 19.18 | 33.66 | 306.6 |  |
|  | 10:00 | 19.20 | 30.40 | 364.3 |  |
|  | 11:00 | 19.13 | 29.44 | 389.0 |  |
|  | 12:00 | 19.13 | 28.37 | 371.4 |  |
|  | 13:00 | 19.12 | 28.72 | 357.7 |  |
|  | 14:00 | 19.02 | 29.63 | 379.2 |  |
|  | 15:00 | 19.06 | 28.06 | 415.3 |  |
|  | 16:00 | 19.07 | 28.54 | 388.2 |  |
|  | 17:00 | 18.99 | 27.96 | 386.3 |  |
|  | 18:00 | 18.99 | 24.80 | 403.6 |  |
|  | 19:00 | 18.98 | 24.95 | 432.2 |  |
|  | 20:00 | 18.99 | 21.96 | 352.5 |  |
|  | 21:00 | 18.97 | 19.94 | 423.0 |  |
|  | 22:00 | 18.94 | 28.15 | 309.5 |  |
|  | 23:00 | 19.00 | 29.76 | 295.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |