山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-26 | 58 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-26 35t 锅炉 | 0:00 | 18.87 | 30.00 | 283.0 |  |
|  | 1:00 | 18.96 | 32.47 | 264.6 |  |
|  | 2:00 | 19.01 | 27.48 | 362.0 |  |
|  | 3:00 | 19.01 | 26.12 | 329.6 |  |
|  | 4:00 | 19.05 | 30.76 | 290.8 |  |
|  | 5:00 | 19.04 | 31.86 | 291.2 |  |
|  | 6:00 | 19.04 | 31.43 | 307.5 |  |
|  | 7:00 | 19.01 | 29.76 | 317.0 |  |
|  | 8:00 | 18.99 | 31.15 | 329.2 |  |
|  | 9:00 | 18.96 | 30.88 | 319.6 |  |
|  | 10:00 | 18.99 | 29.18 | 338.2 |  |
|  | 11:00 | 18.91 | 26.53 | 394.3 |  |
|  | 12:00 | 18.92 | 26.31 | 370.3 |  |
|  | 13:00 | 18.92 | 21.49 | 369.1 |  |
|  | 14:00 | 18.91 | 25.74 | 309.8 |  |
|  | 15:00 | 18.87 | 29.37 | 389.5 |  |
|  | 16:00 | 18.80 | 25.42 | 58.77 |  |
|  | 17:00 | 18.77 | 19.48 | 17.84 |  |
|  | 18:00 | 18.81 | 21.74 | 266.1 |  |
|  | 19:00 | 18.87 | 23.94 | 338.8 |  |
|  | 20:00 | 18.88 | 25.65 | 335.2 |  |
|  | 21:00 | 18.85 | 27.05 | 362.8 |  |
|  | 22:00 | 18.81 | 27.33 | 339.8 |  |
|  | 23:00 | 18.83 | 27.35 | 287.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |