山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-27 | 34 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-27 35t 锅炉 | 0:00 | 18.90 | 30.22 | 300.9 |  |
|  | 1:00 | 18.95 | 33.83 | 278.5 |  |
|  | 2:00 | 18.99 | 34.91 | 307.4 |  |
|  | 3:00 | 18.98 | 33.36 | 289.2 |  |
|  | 4:00 | 18.99 | 35.08 | 270.9 |  |
|  | 5:00 | 18.98 | 33.90 | 286.3 |  |
|  | 6:00 | 19.01 | 33.84 | 302.6 |  |
|  | 7:00 | 19.07 | 35.57 | 290.0 |  |
|  | 8:00 | 19.04 | 35.07 | 326.8 |  |
|  | 9:00 | 19.00 | 29.87 | 313.7 |  |
|  | 10:00 | 19.02 | 29.03 | 347.9 |  |
|  | 11:00 | 18.95 | 24.40 | 412.1 |  |
|  | 12:00 | 18.95 | 18.80 | 391.1 |  |
|  | 13:00 | 18.93 | 26.54 | 349.9 |  |
|  | 14:00 | 18.86 | 25.71 | 400.3 |  |
|  | 15:00 | 18.84 | 27.09 | 363.7 |  |
|  | 16:00 | 18.90 | 25.97 | 436.8 |  |
|  | 17:00 | 18.82 | 23.87 | 393.9 |  |
|  | 18:00 | 18.87 | 21.78 | 364.7 |  |
|  | 19:00 | 18.84 | 23.76 | 289.5 |  |
|  | 20:00 | 18.85 | 23.20 | 346.3 |  |
|  | 21:00 | 18.84 | 23.87 | 305.9 |  |
|  | 22:00 | 18.81 | 23.61 | 325.2 |  |
|  | 23:00 | 18.88 | 27.26 | 356.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |