山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-29 | 9 | 11.4 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-29 35t 锅炉 | 0:00 | 18.86 | 26.93 | 297.2 |  |
|  | 1:00 | 18.85 | 20.55 | 333.2 |  |
|  | 2:00 | 18.79 | 27.92 | 278.6 |  |
|  | 3:00 | 18.83 | 28.59 | 364.6 |  |
|  | 4:00 | 18.87 | 26.03 | 282.4 |  |
|  | 5:00 | 18.88 | 23.22 | 371.5 |  |
|  | 6:00 | 18.84 | 25.82 | 322.4 |  |
|  | 7:00 | 18.89 | 26.00 | 313.4 |  |
|  | 8:00 | 18.92 | 27.25 | 301.9 |  |
|  | 9:00 | 18.94 | 26.93 | 299.4 |  |
|  | 10:00 | 18.90 | 24.38 | 344.7 |  |
|  | 11:00 | 18.85 | 19.89 | 386.2 |  |
|  | 12:00 | 18.83 | 18.02 | 424.6 |  |
|  | 13:00 | 18.79 | 16.75 | 296.2 |  |
|  | 14:00 | 18.79 | 15.31 | 336.1 |  |
|  | 15:00 | 18.78 | 13.28 | 60.48 |  |
|  | 16:00 | 18.74 | 14.99 | 47.47 |  |
|  | 17:00 | 18.75 | 15.35 | 238.4 |  |
|  | 18:00 | 18.79 | 20.87 | 188.7 |  |
|  | 19:00 | 18.88 | 23.90 | 293.8 |  |
|  | 20:00 | 18.91 | 24.62 | 333.9 |  |
|  | 21:00 | 18.89 | 27.42 | 338.8 |  |
|  | 22:00 | 18.97 | 28.22 | 322.6 |  |
|  | 23:00 | 18.94 | 26.22 | 289.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |