山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-3 | 11 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-3 35t 锅炉 | 0:00 | 19.01 | 6.97 | 301.4 |  |
|  | 1:00 | 19.01 | 5.14 | 295.0 |  |
|  | 2:00 | 18.94 | 7.07 | 314.2 |  |
|  | 3:00 | 18.98 | 8.43 | 298.3 |  |
|  | 4:00 | 19.01 | 8.34 | 205.7 |  |
|  | 5:00 | 18.98 | 7.12 | 224.5 |  |
|  | 6:00 | 19.05 | 9.21 | 191.7 |  |
|  | 7:00 | 19.04 | 8.25 | 254.9 |  |
|  | 8:00 | 19.05 | 7.75 | 265.5 |  |
|  | 9:00 | 19.10 | 4.28 | 283.2 |  |
|  | 10:00 | 19.03 | 3.14 | 286.5 |  |
|  | 11:00 | 18.97 | 4.26 | 419.4 |  |
|  | 12:00 | 18.98 | 2.88 | 518.1 |  |
|  | 13:00 | 18.96 | 2.79 | 415.1 |  |
|  | 14:00 | 19.01 | 2.78 | 402.0 |  |
|  | 15:00 | 18.95 | 4.01 | 363.8 |  |
|  | 16:00 | 18.93 | 5.32 | 389.7 |  |
|  | 17:00 | 18.95 | 2.70 | 374.1 |  |
|  | 18:00 | 18.94 | 2.75 | 384.4 |  |
|  | 19:00 | 18.94 | 4.21 | 359.6 |  |
|  | 20:00 | 18.98 | 3.92 | 341.4 |  |
|  | 21:00 | 18.97 | 2.79 | 334.0 |  |
|  | 22:00 | 18.92 | 2.75 | 382.5 |  |
|  | 23:00 | 18.99 | 6.38 | 326.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |