山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-1 | 57 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-1 35t 锅炉 | 0:00 | 18.81 | 38.79 | 350.7 |  |
|  | 1:00 | 18.88 | 19.51 | 329.3 |  |
|  | 2:00 | 18.85 | 21.22 | 341.1 |  |
|  | 3:00 | 18.84 | 18.80 | 308.0 |  |
|  | 4:00 | 18.88 | 24.05 | 317.2 |  |
|  | 5:00 | 18.91 | 23.76 | 332.6 |  |
|  | 6:00 | 18.89 | 25.85 | 322.6 |  |
|  | 7:00 | 18.90 | 26.14 | 306.9 |  |
|  | 8:00 | 18.94 | 25.90 | 325.0 |  |
|  | 9:00 | 18.97 | 22.92 | 356.6 |  |
|  | 10:00 | 18.85 | 24.75 | 347.2 |  |
|  | 11:00 | 18.88 | 21.76 | 399.3 |  |
|  | 12:00 | 18.85 | 21.36 | 315.2 |  |
|  | 13:00 | 18.77 | 17.15 | 394.4 |  |
|  | 14:00 | 18.88 | 23.77 | 10.45 |  |
|  | 15:00 | 18.85 | 28.43 | 60.65 |  |
|  | 16:00 | 18.77 | 27.08 | 286.2 |  |
|  | 17:00 | 18.81 | 30.27 | 325.0 |  |
|  | 18:00 | 18.84 | 29.32 | 362.9 |  |
|  | 19:00 | 18.90 | 27.62 | 340.3 |  |
|  | 20:00 | 18.82 | 48.00 | 324.6 |  |
|  | 21:00 | 18.85 | 33.41 | 356.9 |  |
|  | 22:00 | 18.83 | 33.07 | 348.5 |  |
|  | 23:00 | 18.85 | 44.06 | 320.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |