山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-3 | 25 | 18.26 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-3 35t 锅炉 | 0:00 | 18.69 | 7.58 | 520.3 |  |
|  | 1:00 | 18.84 | 63.65 | 449.7 |  |
|  | 2:00 | 18.85 | 76.47 | 409.2 |  |
|  | 3:00 | 18.84 | 102.6 | 422.9 |  |
|  | 4:00 | 18.81 | 125.1 | 370.4 |  |
|  | 5:00 | 18.88 | 152.6 | 412.6 |  |
|  | 6:00 | 18.84 | 151.9 | 415.1 |  |
|  | 7:00 | 18.85 | 219.8 | 341.1 |  |
|  | 8:00 | 18.92 | 31.9 | 346.9 |  |
|  | 9:00 | 18.87 | 21.88 | 328.2 |  |
|  | 10:00 | 18.86 | 24.91 | 359.8 |  |
|  | 11:00 | 18.81 | 22.80 | 390.6 |  |
|  | 12:00 | 18.81 | 17.23 | 430.2 |  |
|  | 13:00 | 18.79 | 19.03 | 491.4 |  |
|  | 14:00 | 18.74 | 6.29 | 631.7 |  |
|  | 15:00 | 18.78 | 3.7 | 433.5 |  |
|  | 16:00 | 18.67 | 5.95 | 495.8 |  |
|  | 17:00 | 18.71 | 3.13 | 360.3 |  |
|  | 18:00 | 18.66 | 7.58 | 459.9 |  |
|  | 19:00 | 18.69 | 3.37 | 485.5 |  |
|  | 20:00 | 18.77 | 18.87 | 298.4 |  |
|  | 21:00 | 18.68 | 9.99 | 443.5 |  |
|  | 22:00 | 18.70 | 15.13 | 346.5 |  |
|  | 23:00 | 18.68 | 24.85 | 418.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |