山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-4 | 18 | 12.44 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-4 35t 锅炉 | 0:00 | 18.70 | 20.28 | 280.7 |  |
|  | 1:00 | 18.71 | 2.5 | 280.8 |  |
|  | 2:00 | 18.73 | 15.96 | 238.9 |  |
|  | 3:00 | 18.79 | 19.44 | 335.6 |  |
|  | 4:00 | 18.79 | 19.03 | 233.2 |  |
|  | 5:00 | 18.81 | 18.01 | 378.3 |  |
|  | 6:00 | 18.85 | 19.72 | 306.6 |  |
|  | 7:00 | 18.84 | 21.88 | 332.0 |  |
|  | 8:00 | 18.90 | 22.08 | 349.9 |  |
|  | 9:00 | 18.90 | 23.41 | 355.7 |  |
|  | 10:00 | 18.89 | 20.72 | 425.2 |  |
|  | 11:00 | 18.75 | 20.67 | 472.6 |  |
|  | 12:00 | 18.72 | 12.28 | 698.2 |  |
|  | 13:00 | 18.70 | 2.31 | 128.7 |  |
|  | 14:00 | 18.64 | 3.3 | 138.6 |  |
|  | 15:00 | 18.67 | 2.9 | 442.0 |  |
|  | 16:00 | 18.65 | 3.47 | 454.4 |  |
|  | 17:00 | 18.63 | 2.56 | 421.2 |  |
|  | 18:00 | 18.60 | 4.26 | 336.4 |  |
|  | 19:00 | 18.63 | 2.32 | 456.8 |  |
|  | 20:00 | 18.68 | 4.45 | 346.0 |  |
|  | 21:00 | 18.67 | 19.75 | 322.2 |  |
|  | 22:00 | 18.67 | 20.46 | 294.7 |  |
|  | 23:00 | 18.71 | 18.20 | 332.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |