山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-6 | 50 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-6 35t 锅炉 | 0:00 | 19.25 | 33.16 | 391.8 |  |
|  | 1:00 | 18.96 | 31.12 | 256.3 |  |
|  | 2:00 | 18.97 | 30.15 | 320.2 |  |
|  | 3:00 | 18.98 | 31.48 | 311.6 |  |
|  | 4:00 | 18.99 | 34.92 | 280.3 |  |
|  | 5:00 | 18.95 | 34.91 | 305.3 |  |
|  | 6:00 | 18.99 | 32.44 | 317.4 |  |
|  | 7:00 | 19.04 | 35.20 | 281.5 |  |
|  | 8:00 | 19.06 | 34.55 | 272.6 |  |
|  | 9:00 | 19.15 | 39.76 | 224.6 |  |
|  | 10:00 | 19.11 | 33.99 | 292.5 |  |
|  | 11:00 | 19.17 | 32.64 | 350.2 |  |
|  | 12:00 | 19.13 | 32.46 | 399.7 |  |
|  | 13:00 | 19.14 | 32.58 | 333.8 |  |
|  | 14:00 | 19.09 | 32.64 | 322.0 |  |
|  | 15:00 | 19.18 | 33.26 | 298.1 |  |
|  | 16:00 | 19.16 | 32.51 | 338.1 |  |
|  | 17:00 | 19.07 | 33.65 | 317.3 |  |
|  | 18:00 | 19.09 | 34.42 | 362.3 |  |
|  | 19:00 | 19.23 | 35.55 | 335.8 |  |
|  | 20:00 | 19.21 | 35.75 | 303.0 |  |
|  | 21:00 | 19.12 | 35.50 | 320.7 |  |
|  | 22:00 | 19.19 | 35.72 | 374.8 |  |
|  | 23:00 | 19.21 | 34.97 | 330.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |