山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-8 | 20 | 19.93 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-8 35t 锅炉 | 0:00 | 19.17 | 42.08 | 376.1 |  |
|  | 1:00 | 19.14 | 35.19 | 308.9 |  |
|  | 2:00 | 19.15 | 33.50 | 338.5 |  |
|  | 3:00 | 19.20 | 33.21 | 377.8 |  |
|  | 4:00 | 19.17 | 32.92 | 324.9 |  |
|  | 5:00 | 19.22 | 33.73 | 305.7 |  |
|  | 6:00 | 19.18 | 32.52 | 371.1 |  |
|  | 7:00 | 19.19 | 32.94 | 385.8 |  |
|  | 8:00 | 19.22 | 34.50 | 362.8 |  |
|  | 9:00 | 19.16 | 31.91 | 349.4 |  |
|  | 10:00 | 19.11 | 30.14 | 360.7 |  |
|  | 11:00 | 19.12 | 32.64 | 408.8 |  |
|  | 12:00 | 19.11 | 34.15 | 359.9 |  |
|  | 13:00 | 19.18 | 36.42 | 343.4 |  |
|  | 14:00 | 19.20 | 35.69 | 355.4 |  |
|  | 15:00 | 19.16 | 35.60 | 427.6 |  |
|  | 16:00 | 19.13 | 33.47 | 386.6 |  |
|  | 17:00 | 19.22 | 33.67 | 363.4 |  |
|  | 18:00 | 19.09 | 33.28 | 398.4 |  |
|  | 19:00 | 19.09 | 32.27 | 321.8 |  |
|  | 20:00 | 19.15 | 36.41 | 277.8 |  |
|  | 21:00 | 19.15 | 38.08 | 304.7 |  |
|  | 22:00 | 19.16 | 36.06 | 319.0 |  |
|  | 23:00 | 19.17 | 36.67 | 349.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |