山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-9 | 33 | 8.05 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-9 35t 锅炉 | 0:00 | 19.20 | 35.67 | 355.8 |  |
|  | 1:00 | 19.21 | 45.56 | 366.3 |  |
|  | 2:00 | 19.15 | 29.54 | 371.8 |  |
|  | 3:00 | 19.13 | 27.47 | 365.9 |  |
|  | 4:00 | 19.21 | 32.15 | 333.2 |  |
|  | 5:00 | 19.22 | 31.12 | 401.5 |  |
|  | 6:00 | 19.17 | 37.10 | 329.6 |  |
|  | 7:00 | 19.20 | 46.85 | 319.3 |  |
|  | 8:00 | 19.19 | 27.21 | 359.1 |  |
|  | 9:00 | 19.18 | 26.36 | 359.3 |  |
|  | 10:00 | 19.16 | 29.62 | 343.6 |  |
|  | 11:00 | 19.19 | 32.05 | 381.0 |  |
|  | 12:00 | 19.21 | 36.07 | 332.3 |  |
|  | 13:00 | 19.16 | 35.99 | 358.0 |  |
|  | 14:00 | 19.18 | 35.64 | 373.7 |  |
|  | 15:00 | 19.11 | 35.04 | 404.3 |  |
|  | 16:00 | 19.15 | 34.21 | 456.1 |  |
|  | 17:00 | 19.14 | 31.21 | 416.4 |  |
|  | 18:00 | 19.11 | 31.15 | 447.7 |  |
|  | 19:00 | 19.09 | 31.35 | 430.4 |  |
|  | 20:00 | 19.08 | 31.49 | 376.1 |  |
|  | 21:00 | 19.07 | 32.39 | 353.1 |  |
|  | 22:00 | 19.12 | 33.46 | 352.2 |  |
|  | 23:00 | 19.11 | 34.65 | 337.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |