山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-12 | 13 | 24.25 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-12 35t 锅炉 | 0:00 |  | 30.82 | 308.7 |  |
|  | 1:00 | 19.01 | 30.93 | 312.7 |  |
|  | 2:00 | 18.99 | 29.79 | 339.5 |  |
|  | 3:00 | 18.99 | 29.86 | 327.8 |  |
|  | 4:00 | 18.98 | 31.39 | 299.8 |  |
|  | 5:00 | 18.97 | 34.04 | 273.4 |  |
|  | 6:00 | 19.05 | 31.57 | 329.3 |  |
|  | 7:00 | 18.97 | 30.67 | 277.9 |  |
|  | 8:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 9:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 10:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 11:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 12:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 13:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 14:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 15:00 | 18.94 | 23.46 | 483.9 |  |
|  | 16:00 | 18.94 | 25.60 | 425.9 |  |
|  | 17:00 | 18.98 | 31.43 | 282.8 |  |
|  | 18:00 | 19.00 | 35.00 | 332.9 |  |
|  | 19:00 | 19.01 | 33.45 | 369.2 |  |
|  | 20:00 | 8.35 | 32.45 | 372.7 |  |
|  | 21:00 |  | 30.29 | 372.9 |  |
|  | 22:00 |  | 30.85 | 367.3 |  |
|  | 23:00 |  | 31.34 | 397.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |