山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-15 | 26 | 6.78 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-15 35t 锅炉 | 0:00 | 18.96 | 32.50 | 312.4 |  |
|  | 1:00 | 18.96 | 37.03 | 319.8 |  |
|  | 2:00 | 18.99 | 33.17 | 315.1 |  |
|  | 3:00 | 19.01 | 35.03 | 355.6 |  |
|  | 4:00 | 19.01 | 32.71 | 298.8 |  |
|  | 5:00 | 19.04 | 31.44 | 317.5 |  |
|  | 6:00 | 19.09 | 35.62 | 304.1 |  |
|  | 7:00 | 19.09 | 36.17 | 342.3 |  |
|  | 8:00 | 19.06 | 36.37 | 340.8 |  |
|  | 9:00 | 19.05 | 35.58 | 331.8 |  |
|  | 10:00 | 18.99 | 32.59 | 350.8 |  |
|  | 11:00 | 18.99 | 38.16 | 363.1 |  |
|  | 12:00 | 18.98 | 29.12 | 446.2 |  |
|  | 13:00 | 18.99 | 27.54 | 365.5 |  |
|  | 14:00 | 18.94 | 28.76 | 420.5 |  |
|  | 15:00 | 18.94 | 27.14 | 396.2 |  |
|  | 16:00 | 18.93 | 29.91 | 389.7 |  |
|  | 17:00 | 18.87 | 29.69 | 363.7 |  |
|  | 18:00 | 18.82 | 30.36 | 371.6 |  |
|  | 19:00 | 18.80 | 32.25 | 386.8 |  |
|  | 20:00 | 18.83 | 26.38 | 366.2 |  |
|  | 21:00 | 18.89 | 24.65 | 342.4 |  |
|  | 22:00 | 18.90 | 28.51 | 341.6 |  |
|  | 23:00 | 18.95 | 30.94 | 314.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |