山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-16 | 24 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-16 35t 锅炉 | 0:00 | 18.91 | 36.58 | 317.4 |  |
|  | 1:00 | 18.95 | 33.83 | 291.5 |  |
|  | 2:00 | 18.97 | 32.64 | 274.9 |  |
|  | 3:00 | 18.91 | 31.37 | 328.7 |  |
|  | 4:00 | 18.95 | 30.68 | 321.3 |  |
|  | 5:00 | 19.00 | 31.84 | 274.9 |  |
|  | 6:00 | 18.99 | 32.86 | 323.1 |  |
|  | 7:00 | 18.98 | 29.77 | 66.87 |  |
|  | 8:00 | 18.98 | 32.15 | 16.46 |  |
|  | 9:00 | 18.96 | 32.52 | 270.4 |  |
|  | 10:00 | 18.89 | 30.60 | 333.8 |  |
|  | 11:00 | 18.95 | 29.74 | 367.3 |  |
|  | 12:00 | 18.91 | 26.93 | 399.5 |  |
|  | 13:00 | 18.88 | 25.39 | 373.5 |  |
|  | 14:00 | 18.88 | 23.61 | 428.0 |  |
|  | 15:00 | 18.93 | 23.56 | 430.5 |  |
|  | 16:00 | 18.85 | 21.53 | 390.8 |  |
|  | 17:00 | 18.76 | 25.69 | 371.0 |  |
|  | 18:00 | 18.85 | 26.85 | 376.1 |  |
|  | 19:00 | 18.87 | 26.47 | 268.8 |  |
|  | 20:00 | 18.84 | 26.77 | 338.2 |  |
|  | 21:00 | 18.87 | 28.17 | 314.7 |  |
|  | 22:00 | 18.89 | 29.67 | 278.9 |  |
|  | 23:00 | 18.87 | 32.87 | 296.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |