山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-17 | 29 | 17.5 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-17 35t 锅炉 | 0:00 | 19.06 | 34.95 | 389.3 |  |
|  | 1:00 | 18.92 | 29.40 | 303.8 |  |
|  | 2:00 | 18.92 | 27.19 | 305.5 |  |
|  | 3:00 | 18.90 | 28.21 | 306.9 |  |
|  | 4:00 | 18.92 | 27.04 | 298.5 |  |
|  | 5:00 | 18.95 | 30.76 | 371.2 |  |
|  | 6:00 | 18.95 | 30.07 | 336.3 |  |
|  | 7:00 | 18.95 | 31.09 | 292.3 |  |
|  | 8:00 | 19.04 | 32.18 | 292.8 |  |
|  | 9:00 | 18.99 | 30.42 | 287.8 |  |
|  | 10:00 | 18.97 | 27.15 | 334.3 |  |
|  | 11:00 | 18.99 | 27.43 | 357.5 |  |
|  | 12:00 | 18.96 | 27.01 | 335.5 |  |
|  | 13:00 | 19.07 | 29.12 | 315.3 |  |
|  | 14:00 | 19.09 | 31.26 | 307.9 |  |
|  | 15:00 | 19.05 | 32.55 | 330.1 |  |
|  | 16:00 | 19.07 | 28.78 | 365.6 |  |
|  | 17:00 | 19.06 | 29.79 | 348.3 |  |
|  | 18:00 | 19.03 | 29.26 | 353.2 |  |
|  | 19:00 | 19.05 | 29.10 | 397.3 |  |
|  | 20:00 | 19.10 | 33.85 | 339.5 |  |
|  | 21:00 | 19.05 | 34.71 | 344.1 |  |
|  | 22:00 | 19.08 | 27.09 | 354.9 |  |
|  | 23:00 | 19.02 | 29.90 | 320.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |