山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-18 | 16 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-18 35t 锅炉 | 0:00 | 19.00 | 35.48 | 266.1 |  |
|  | 1:00 | 19.08 | 29.57 | 398.3 |  |
|  | 2:00 | 19.13 | 36.02 | 334.5 |  |
|  | 3:00 | 19.18 | 37.33 | 308.4 |  |
|  | 4:00 | 19.14 | 33.34 | 291.4 |  |
|  | 5:00 | 19.14 | 34.92 | 311.9 |  |
|  | 6:00 | 19.08 | 35.35 | 309.2 |  |
|  | 7:00 | 19.11 | 36.11 | 279.7 |  |
|  | 8:00 | 19.16 | 37.41 | 295.0 |  |
|  | 9:00 | 19.22 | 39.67 | 245.4 |  |
|  | 10:00 | 19.19 | 36.88 | 323.1 |  |
|  | 11:00 | 19.14 | 34.19 | 396.2 |  |
|  | 12:00 | 19.14 | 32.76 | 445.2 |  |
|  | 13:00 | 19.08 | 28.08 | 393.3 |  |
|  | 14:00 | 19.06 | 33.50 | 395.3 |  |
|  | 15:00 | 19.04 | 30.21 | 445.9 |  |
|  | 16:00 | 19.07 | 32.10 | 356.4 |  |
|  | 17:00 | 19.02 | 31.79 | 376.4 |  |
|  | 18:00 | 18.96 | 32.29 | 422.7 |  |
|  | 19:00 | 18.97 | 34.91 | 422.1 |  |
|  | 20:00 | 19.07 | 33.41 | 364.8 |  |
|  | 21:00 | 19.02 | 28.60 | 389.6 |  |
|  | 22:00 | 18.99 | 30.42 | 356.0 |  |
|  | 23:00 | 19.06 | 35.16 | 290.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |