山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-19 | 29 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-19 35t 锅炉 | 0:00 | 18.96 | 22.22 | 333.4 |  |
|  | 1:00 | 18.98 | 35.61 | 266.1 |  |
|  | 2:00 | 19.04 | 35.74 | 308.3 |  |
|  | 3:00 | 19.08 | 36.39 | 311.7 |  |
|  | 4:00 | 19.08 | 36.80 | 128.4 |  |
|  | 5:00 | 19.11 | 32.68 | 131.0 |  |
|  | 6:00 | 19.08 | 33.40 | 33.9 |  |
|  | 7:00 | 19.09 | 34.74 | 13.69 |  |
|  | 8:00 | 19.13 | 35.36 | 251.0 |  |
|  | 9:00 | 19.12 | 35.29 | 292.3 |  |
|  | 10:00 | 19.02 | 37.75 | 322.2 |  |
|  | 11:00 | 19.04 | 27.29 | 411.8 |  |
|  | 12:00 | 18.98 | 23.89 | 370.9 |  |
|  | 13:00 | 18.92 | 28.21 | 356.2 |  |
|  | 14:00 | 18.93 | 25.45 | 354.6 |  |
|  | 15:00 | 19.00 | 30.14 | 400.4 |  |
|  | 16:00 | 18.96 | 28.79 | 426.2 |  |
|  | 17:00 | 18.92 | 29.32 | 445.5 |  |
|  | 18:00 | 18.90 | 32.40 | 436.1 |  |
|  | 19:00 | 18.93 | 23.34 | 438.9 |  |
|  | 20:00 | 18.95 | 23.20 | 381.4 |  |
|  | 21:00 | 18.92 | 24.55 | 372.3 |  |
|  | 22:00 | 18.93 | 22.60 | 360.5 |  |
|  | 23:00 | 18.94 | 23.53 | 354.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |