山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-20 | 31.87 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-20 35t 锅炉 | 0:00 | 18.93 | 28.17 | 307.2 |  |
|  | 1:00 | 18.95 | 30.4 | 329.7 |  |
|  | 2:00 | 19.02 | 30.21 | 291.3 |  |
|  | 3:00 | 18.97 | 29.85 | 308.5 |  |
|  | 4:00 | 19.02 | 30.76 | 326.6 |  |
|  | 5:00 | 19.05 | 29.8 | 298.4 |  |
|  | 6:00 | 19.0 | 30.9 | 304.8 |  |
|  | 7:00 | 19.0 | 30.88 | 315.4 |  |
|  | 8:00 | 19.03 | 30.84 | 296.0 |  |
|  | 9:00 | 18.99 | 30.74 | 302.4 |  |
|  | 10:00 | 18.99 | 30.67 | 379.7 |  |
|  | 11:00 | 18.99 | 17.26 | 425.5 |  |
|  | 12:00 | 18.97 | 18.71 | 391.1 |  |
|  | 13:00 | 18.97 | 23.65 | 430.1 |  |
|  | 14:00 | 18.92 | 22.2 | 496.3 |  |
|  | 15:00 | 18.89 | 23.58 | 470.3 |  |
|  | 16:00 | 18.87 | 22.73 | 441.8 |  |
|  | 17:00 | 18.89 | 24.06 | 422.0 |  |
|  | 18:00 | 18.88 | 23.15 | 435.5 |  |
|  | 19:00 | 18.91 | 29.3 | 404.0 |  |
|  | 20:00 | 18.91 | 29.76 | 312.8 |  |
|  | 21:00 | 18.89 | 29.77 | 351.3 |  |
|  | 22:00 | 18.84 | 31.94 | 385.0 |  |
|  | 23:00 | 18.85 | 31.05 | 324.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |