山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-21 | 34 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-21 35t 锅炉 | 0:00 | 18.91 | 30.54 | 379.4 |  |
|  | 1:00 | 18.87 | 32.42 | 299.7 |  |
|  | 2:00 | 18.91 | 32.16 | 309.8 |  |
|  | 3:00 | 18.94 | 33.66 | 363.2 |  |
|  | 4:00 | 18.97 | 30.71 | 340.5 |  |
|  | 5:00 | 18.97 | 30.86 | 319.1 |  |
|  | 6:00 | 19.01 | 31.91 | 299.4 |  |
|  | 7:00 | 18.99 | 32.15 | 322.0 |  |
|  | 8:00 | 19.02 | 33.23 | 313.4 |  |
|  | 9:00 | 19.04 | 34.40 | 341.6 |  |
|  | 10:00 | 18.91 | 31.80 | 385.7 |  |
|  | 11:00 | 18.96 | 27.43 | 479.5 |  |
|  | 12:00 | 18.86 | 26.62 | 497.1 |  |
|  | 13:00 | 18.94 | 24.51 | 442.7 |  |
|  | 14:00 | 18.86 | 24.91 | 484.7 |  |
|  | 15:00 | 18.99 | 24.62 | 475.4 |  |
|  | 16:00 | 18.86 | 26.32 | 475.6 |  |
|  | 17:00 | 18.88 | 29.15 | 412.3 |  |
|  | 18:00 | 18.88 | 27.47 | 410.8 |  |
|  | 19:00 | 18.92 | 23.67 | 412.2 |  |
|  | 20:00 | 18.86 | 23.85 | 361.1 |  |
|  | 21:00 | 18.91 | 26.75 | 345.5 |  |
|  | 22:00 | 18.94 | 28.20 | 396.3 |  |
|  | 23:00 | 18.91 | 30.57 | 417.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |