山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-22 | 16 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-22 35t 锅炉 | 0:00 | 18.94 | 24.64 | 444.0 |  |
|  | 1:00 | 18.87 | 26.92 | 313.8 |  |
|  | 2:00 | 18.88 | 27.73 | 356.6 |  |
|  | 3:00 | 18.96 | 29.46 | 1.14 |  |
|  | 4:00 | 18.90 | 29.67 | 5.41 |  |
|  | 5:00 | 18.98 | 28.35 | 145.9 |  |
|  | 6:00 | 18.93 | 29.29 | 112.0 |  |
|  | 7:00 | 18.96 | 29.74 | 294.6 |  |
|  | 8:00 | 18.93 | 31.70 | 337.8 |  |
|  | 9:00 | 18.92 | 27.33 | 324.1 |  |
|  | 10:00 | 18.90 | 27.37 | 379.3 |  |
|  | 11:00 | 18.96 | 27.92 | 433.6 |  |
|  | 12:00 | 18.89 | 24.93 | 445.7 |  |
|  | 13:00 | 18.93 | 24.84 | 431.6 |  |
|  | 14:00 | 18.87 | 23.92 | 459.6 |  |
|  | 15:00 | 18.91 | 24.28 | 410.4 |  |
|  | 16:00 | 18.89 | 25.82 | 427.1 |  |
|  | 17:00 | 18.88 | 23.26 | 360.2 |  |
|  | 18:00 | 18.89 | 22.52 | 260.0 |  |
|  | 19:00 | 18.89 | 23.31 | 399.5 |  |
|  | 20:00 | 18.90 | 23.63 | 393.9 |  |
|  | 21:00 | 18.88 | 26.00 | 422.6 |  |
|  | 22:00 | 18.88 | 28.88 | 439.1 |  |
|  | 23:00 | 18.90 | 27.12 | 407.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |