山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-23 | 17 | 5.15 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-23 35t 锅炉 | 0:00 | 18.91 | 23.71 | 487.7 |  |
|  | 1:00 | 18.93 | 26.93 | 379.9 |  |
|  | 2:00 | 18.90 | 27.85 | 407.2 |  |
|  | 3:00 | 18.97 | 27.06 | 467.0 |  |
|  | 4:00 | 19.00 | 27.48 | 357.5 |  |
|  | 5:00 | 18.99 | 27.11 | 342.1 |  |
|  | 6:00 | 18.98 | 27.93 | 376.5 |  |
|  | 7:00 | 18.95 | 27.96 | 416.8 |  |
|  | 8:00 | 18.99 | 23.11 | 367.2 |  |
|  | 9:00 | 18.97 | 26.03 | 346.4 |  |
|  | 10:00 | 19.02 | 25.26 | 365.9 |  |
|  | 11:00 | 19.00 | 23.13 | 399.9 |  |
|  | 12:00 | 19.01 | 24.36 | 367.6 |  |
|  | 13:00 | 18.99 | 24.34 | 367.8 |  |
|  | 14:00 | 18.96 | 21.41 | 398.4 |  |
|  | 15:00 | 18.86 | 21.22 | 413.3 |  |
|  | 16:00 | 18.88 | 27.78 | 458.3 |  |
|  | 17:00 | 18.85 | 17.27 | 406.3 |  |
|  | 18:00 | 18.85 | 23.09 | 398.8 |  |
|  | 19:00 | 18.85 | 24.91 | 419.9 |  |
|  | 20:00 | 18.87 | 18.36 | 393.0 |  |
|  | 21:00 | 18.86 | 17.82 | 404.8 |  |
|  | 22:00 | 18.88 | 28.10 | 399.9 |  |
|  | 23:00 | 18.83 | 29.94 | 387.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |