山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-24 | 17 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-24 35t 锅炉 | 0:00 | 18.90 | 24.89 | 375.9 |  |
|  | 1:00 | 18.92 | 23.61 | 355.0 |  |
|  | 2:00 | 18.98 | 29.65 | 364.2 |  |
|  | 3:00 | 19.00 | 31.17 | 391.5 |  |
|  | 4:00 | 18.95 | 30.35 | 353.2 |  |
|  | 5:00 | 18.97 | 27.76 | 323.7 |  |
|  | 6:00 | 19.02 | 30.79 | 376.5 |  |
|  | 7:00 | 19.05 | 33.22 | 386.1 |  |
|  | 8:00 | 18.97 | 31.20 | 353.0 |  |
|  | 9:00 | 18.98 | 30.07 | 329.9 |  |
|  | 10:00 | 19.02 | 29.22 | 409.2 |  |
|  | 11:00 | 18.95 | 26.99 | 460.2 |  |
|  | 12:00 | 18.96 | 26.52 | 402.6 |  |
|  | 13:00 | 18.92 | 25.33 | 428.3 |  |
|  | 14:00 | 18.95 | 25.55 | 423.1 |  |
|  | 15:00 | 18.90 | 25.55 | 448.8 |  |
|  | 16:00 | 18.88 | 26.61 | 473.3 |  |
|  | 17:00 | 18.82 | 29.95 | 425.1 |  |
|  | 18:00 | 18.87 | 27.96 | 384.9 |  |
|  | 19:00 | 18.92 | 22.49 | 406.0 |  |
|  | 20:00 | 18.81 | 24.48 | 426.0 |  |
|  | 21:00 | 18.86 | 26.56 | 369.5 |  |
|  | 22:00 | 18.85 | 26.69 | 300.2 |  |
|  | 23:00 | 18.82 | 23.72 | 379.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |