山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-26 | 42 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-26 35t 锅炉 | 0:00 | 19.00 | 91.38 | 374.0 |  |
|  | 1:00 | 18.87 | 21.24 | 370.9 |  |
|  | 2:00 | 18.89 | 23.35 | 382.7 |  |
|  | 3:00 | 18.91 | 24.77 | 364.5 |  |
|  | 4:00 | 18.91 | 27.35 | 336.9 |  |
|  | 5:00 | 18.96 | 26.22 | 431.7 |  |
|  | 6:00 | 18.93 | 24.40 | 304.9 |  |
|  | 7:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 8:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 9:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 10:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 11:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 12:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 13:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 14:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 15:00 | 18.86 | 15.32 | 501.3 |  |
|  | 16:00 | 18.86 | 19.04 | 469.6 |  |
|  | 17:00 | 18.87 | 17.25 | 384.9 |  |
|  | 18:00 | 18.95 | 51.69 | 333.2 |  |
|  | 19:00 | 18.96 | 129.0 | 382.0 |  |
|  | 20:00 | 18.99 | 143.2 | 309.1 |  |
|  | 21:00 | 18.97 | 167.6 | 343.4 |  |
|  | 22:00 | 18.98 | 78.37 | 391.0 |  |
|  | 23:00 | 19.03 | 108.0 | 408.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |