山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-27 | 50 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-27 35t 锅炉 | 0:00 | 18.96 | 2.85 | 397.2 |  |
|  | 1:00 | 18.98 | 81.8 | 321.8 |  |
|  | 2:00 | 19.01 | 30.26 | 348.5 |  |
|  | 3:00 | 18.99 | 26.57 | 371.0 |  |
|  | 4:00 | 18.97 | 23.82 | 335.8 |  |
|  | 5:00 | 19.00 | 19.59 | 349.7 |  |
|  | 6:00 | 19.02 | 24.45 | 348.9 |  |
|  | 7:00 | 19.05 | 30.28 | 358.3 |  |
|  | 8:00 | 19.06 | 29.14 | 364.8 |  |
|  | 9:00 | 19.06 | 28.75 | 325.3 |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |
|  | 12:00 | 18.87 | 7.09 | 411.4 |  |
|  | 13:00 | 18.80 | 2.57 | 726.3 |  |
|  | 14:00 | 18.87 | 2.50 | 696.4 |  |
|  | 15:00 | 18.90 | 2.47 | 512.6 |  |
|  | 16:00 | 18.84 | 2.48 | 519.9 |  |
|  | 17:00 | 18.89 | 2.60 | 318.7 |  |
|  | 18:00 | 18.93 | 2.70 | 326.9 |  |
|  | 19:00 | 18.96 | 2.73 | 394.0 |  |
|  | 20:00 | 18.92 | 2.78 | 315.4 |  |
|  | 21:00 | 18.91 | 2.79 | 391.1 |  |
|  | 22:00 | 18.91 | 2.78 | 399.0 |  |
|  | 23:00 | 18.91 | 2.80 | 426.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 | 8:50设备线路故障，联系运营商12:00已处理正常 |  |  |  |  |