山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-28 | 26 | 20.03 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-28 35t 锅炉 | 0:00 | 18.97 | 30.87 | 368.5 |  |
|  | 1:00 | 18.91 | 2.88 | 338.3 |  |
|  | 2:00 | 18.95 | 2.89 | 344.4 |  |
|  | 3:00 | 18.97 | 2.91 | 416.7 |  |
|  | 4:00 | 19.00 | 2.94 | 325.0 |  |
|  | 5:00 | 19.00 | 2.95 | 356.7 |  |
|  | 6:00 | 18.98 | 2.99 | 375.2 |  |
|  | 7:00 | 19.03 | 3.00 | 342.4 |  |
|  | 8:00 | 19.04 | 3.01 | 354.2 |  |
|  | 9:00 | 19.09 | 2.99 | 363.7 |  |
|  | 10:00 | 19.03 | 24.44 | 415.8 |  |
|  | 11:00 | 19.01 | 22.25 | 473.2 |  |
|  | 12:00 | 19.01 | 24.67 | 560.4 |  |
|  | 13:00 | 19.00 | 22.34 | 382.9 |  |
|  | 14:00 | 18.96 | 27.58 | 407.2 |  |
|  | 15:00 | 18.92 | 26.38 | 411.3 |  |
|  | 16:00 | 18.87 | 26.41 | 455.1 |  |
|  | 17:00 | 18.92 | 24.68 | 371.4 |  |
|  | 18:00 | 18.82 | 26.36 | 387.0 |  |
|  | 19:00 | 18.88 | 25.93 | 398.2 |  |
|  | 20:00 | 18.92 | 26.78 | 346.6 |  |
|  | 21:00 | 18.93 | 29.09 | 331.2 |  |
|  | 22:00 | 18.94 | 28.57 | 357.2 |  |
|  | 23:00 | 18.99 | 29.95 | 404.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 | 8:50设备线路故障，联系运营商12:00已处理正常 |  |  |  |  |