山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-29 | 17 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-29 35t 锅炉 | 0:00 | 18.89 | 30.75 | 354.5 |  |
|  | 1:00 | 19.00 | 32.74 | 306.4 |  |
|  | 2:00 | 19.02 | 32.10 | 308.4 |  |
|  | 3:00 | 19.05 | 28.53 | 359.9 |  |
|  | 4:00 | 19.06 | 27.64 | 329.2 |  |
|  | 5:00 | 19.07 | 27.38 | 13.21 |  |
|  | 6:00 | 18.98 | 29.41 | 50.09 |  |
|  | 7:00 | 19.06 | 32.12 | 231.8 |  |
|  | 8:00 | 19.06 | 31.57 | 321.8 |  |
|  | 9:00 | 19.03 | 33.84 | 355.6 |  |
|  | 10:00 | 18.99 | 31.82 | 362.8 |  |
|  | 11:00 | 18.99 | 26.29 | 414.3 |  |
|  | 12:00 | 19.00 | 21.87 | 474.2 |  |
|  | 13:00 | 18.93 | 25.87 | 413.6 |  |
|  | 14:00 | 18.94 | 25.67 | 492.6 |  |
|  | 15:00 | 18.89 | 23.79 | 476.7 |  |
|  | 16:00 | 18.84 | 20.94 | 470.1 |  |
|  | 17:00 | 18.84 | 25.18 | 410.3 |  |
|  | 18:00 | 18.86 | 24.92 | 406.1 |  |
|  | 19:00 | 18.90 | 26.06 | 422.9 |  |
|  | 20:00 | 18.95 | 27.85 | 359.5 |  |
|  | 21:00 | 18.90 | 30.08 | 314.6 |  |
|  | 22:00 | 18.93 | 30.70 | 359.8 |  |
|  | 23:00 | 18.92 | 30.55 | 405.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |