山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-30 | 31 | 17.96 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-30 35t 锅炉 | 0:00 | 18.98 | 30.15 | 379.6 |  |
|  | 1:00 | 18.89 | 30.90 | 279.3 |  |
|  | 2:00 | 18.99 | 33.09 | 276.4 |  |
|  | 3:00 | 19.00 | 32.83 | 347.0 |  |
|  | 4:00 | 19.00 | 31.06 | 326.7 |  |
|  | 5:00 | 18.99 | 31.85 | 350.3 |  |
|  | 6:00 | 18.93 | 29.88 | 310.9 |  |
|  | 7:00 | 18.92 | 30.50 | 304.1 |  |
|  | 8:00 | 18.98 | 32.56 | 311.4 |  |
|  | 9:00 | 18.96 | 32.52 | 339.2 |  |
|  | 10:00 | 18.91 | 29.61 | 384.1 |  |
|  | 11:00 | 18.90 | 28.17 | 479.9 |  |
|  | 12:00 | 18.94 | 26.86 | 451.9 |  |
|  | 13:00 | 18.96 | 27.18 | 393.3 |  |
|  | 14:00 | 18.96 | 25.13 | 413.1 |  |
|  | 15:00 | 18.98 | 25.66 | 423.4 |  |
|  | 16:00 | 19.01 | 27.78 | 407.8 |  |
|  | 17:00 | 18.95 | 29.61 | 380.3 |  |
|  | 18:00 | 18.90 | 27.54 | 386.5 |  |
|  | 19:00 | 18.99 | 27.67 | 380.7 |  |
|  | 20:00 | 18.97 | 26.93 | 355.3 |  |
|  | 21:00 | 18.96 | 27.36 | 370.8 |  |
|  | 22:00 | 19.00 | 30.04 | 386.8 |  |
|  | 23:00 | 18.96 | 30.51 | 359.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |