山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-31 | 18 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-31 35t 锅炉 | 0:00 | 18.93 | 29.67 | 355.6 |  |
|  | 1:00 | 18.99 | 29.53 | 363.9 |  |
|  | 2:00 | 18.98 | 29.68 | 394.1 |  |
|  | 3:00 | 19.03 | 29.72 | 421.1 |  |
|  | 4:00 | 19.03 | 31.26 | 356.0 |  |
|  | 5:00 | 19.08 | 33.39 | 338.3 |  |
|  | 6:00 | 19.06 | 32.29 | 390.8 |  |
|  | 7:00 | 19.08 | 29.72 | 406.3 |  |
|  | 8:00 | 19.06 | 30.44 | 381.1 |  |
|  | 9:00 | 19.06 | 30.95 | 314.0 |  |
|  | 10:00 | 19.08 | 30.89 | 348.4 |  |
|  | 11:00 | 19.00 | 29.73 | 407.8 |  |
|  | 12:00 | 19.02 | 29.45 | 444.6 |  |
|  | 13:00 | 19.03 | 29.43 | 421.5 |  |
|  | 14:00 | 18.93 | 28.06 | 410.8 |  |
|  | 15:00 | 18.96 | 29.20 | 426.8 |  |
|  | 16:00 | 18.94 | 28.66 | 454.3 |  |
|  | 17:00 | 18.92 | 26.84 | 411.1 |  |
|  | 18:00 | 18.97 | 26.82 | 392.4 |  |
|  | 19:00 | 18.92 | 26.79 | 413.2 |  |
|  | 20:00 | 18.94 | 26.77 | 376.7 |  |
|  | 21:00 | 18.90 | 26.66 | 394.6 |  |
|  | 22:00 | 18.91 | 27.74 | 416.2 |  |
|  | 23:00 | 18.86 | 27.59 | 370.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |