山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-11 | 38 | 24.08 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-11 35t 锅炉 | 0:00 | 19.08 | 35.48 | 311.7 |  |
|  | 1:00 | 18.69 | 22.28 | 394.2 |  |
|  | 2:00 | 18.67 | 21.81 | 435.5 |  |
|  | 3:00 | 18.79 | 21.33 | 411.9 |  |
|  | 4:00 | 18.81 | 21.07 | 404.3 |  |
|  | 5:00 | 18.86 | 23.32 | 404.3 |  |
|  | 6:00 | 18.91 | 24.25 | 434.8 |  |
|  | 7:00 | 18.85 | 24.08 | 356.0 |  |
|  | 8:00 | 18.81 | 24.10 | 412.7 |  |
|  | 9:00 | 18.89 | 23.59 | 398.4 |  |
|  | 10:00 | 18.86 | 24.42 | 404.6 |  |
|  | 11:00 | 18.84 | 22.16 | 431.9 |  |
|  | 12:00 | 18.89 | 15.07 | 429.7 |  |
|  | 13:00 | 18.90 | 18.13 | 369.4 |  |
|  | 14:00 | 18.84 | 22.92 | 393.0 |  |
|  | 15:00 | 18.88 | 22.30 | 454.0 |  |
|  | 16:00 | 18.87 | 22.84 | 455.6 |  |
|  | 17:00 | 18.91 | 24.47 | 374.8 |  |
|  | 18:00 | 18.95 | 25.68 | 359.1 |  |
|  | 19:00 | 18.95 | 26.61 | 381.9 |  |
|  | 20:00 | 18.95 | 28.35 | 371.7 |  |
|  | 21:00 | 18.98 | 30.08 | 362.0 |  |
|  | 22:00 | 18.97 | 35.36 | 55.03 |  |
|  | 23:00 | 19.07 | 49.25 | 1.59 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |