山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-19 | 38 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-19 35t 锅炉 | 0:00 | 18.99 | 26.24 | 417.4 |  |
|  | 1:00 | 18.99 | 28.22 | 450.7 |  |
|  | 2:00 | 19.04 | 29.36 | 418.8 |  |
|  | 3:00 | 19.09 | 29.75 | 468.3 |  |
|  | 4:00 | 19.04 | 29.80 | 424.2 |  |
|  | 5:00 | 19.13 | 29.75 | 475.0 |  |
|  | 6:00 | 19.10 | 30.42 | 451.3 |  |
|  | 7:00 | 19.10 | 28.03 | 387.1 |  |
|  | 8:00 | 19.07 | 29.85 | 399.4 |  |
|  | 9:00 | 19.11 | 29.79 | 447.6 |  |
|  | 10:00 | 19.17 | 29.97 | 432.8 |  |
|  | 11:00 | 19.12 | 26.73 | 555.6 |  |
|  | 12:00 | 19.14 | 24.25 | 547.7 |  |
|  | 13:00 | 19.13 | 28.18 | 454.7 |  |
|  | 14:00 | 19.07 | 25.70 | 432.2 |  |
|  | 15:00 | 19.07 | 24.71 | 560.3 |  |
|  | 16:00 | 19.03 | 22.58 | 562.9 |  |
|  | 17:00 | 18.99 | 24.32 | 472.9 |  |
|  | 18:00 | 18.92 | 21.71 | 538.5 |  |
|  | 19:00 | 18.90 | 26.04 | 484.9 |  |
|  | 20:00 | 19.00 | 29.98 | 421.0 |  |
|  | 21:00 | 18.95 | 24.29 | 439.4 |  |
|  | 22:00 | 18.94 | 25.28 | 383.1 |  |
|  | 23:00 | 19.03 | 25.95 | 477.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |