山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-2 | 20 | 4.64 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-2 35t 锅炉 | 0:00 | 19.04 | 33.99 | 405.1 |  |
|  | 1:00 | 18.96 | 32.79 | 345.3 |  |
|  | 2:00 | 19.01 | 31.83 | 351.8 |  |
|  | 3:00 | 19.02 | 31.30 | 379.4 |  |
|  | 4:00 | 18.98 | 30.08 | 353.2 |  |
|  | 5:00 | 18.95 | 32.45 | 387.8 |  |
|  | 6:00 | 19.03 | 33.10 | 395.6 |  |
|  | 7:00 | 19.01 | 34.06 | 341.6 |  |
|  | 8:00 | 19.10 | 30.23 | 374.0 |  |
|  | 9:00 | 19.00 | 31.27 | 333.9 |  |
|  | 10:00 | 19.00 | 30.23 | 402.1 |  |
|  | 11:00 | 19.04 | 37.71 | 445.9 |  |
|  | 12:00 | 18.98 | 26.71 | 417.8 |  |
|  | 13:00 | 19.08 | 24.19 | 401.8 |  |
|  | 14:00 | 18.97 | 29.50 | 466.6 |  |
|  | 15:00 | 18.97 | 27.01 | 502.4 |  |
|  | 16:00 | 18.98 | 30.37 | 452.9 |  |
|  | 17:00 | 18.99 | 32.37 | 389.5 |  |
|  | 18:00 | 19.03 | 30.48 | 380.5 |  |
|  | 19:00 | 19.04 | 34.10 | 424.8 |  |
|  | 20:00 | 19.01 | 34.93 | 398.2 |  |
|  | 21:00 | 19.06 | 36.08 | 376.6 |  |
|  | 22:00 | 19.01 | 32.37 | 390.6 |  |
|  | 23:00 | 19.03 | 31.48 | 397.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |