山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-4 | 25 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-4 35t 锅炉 | 0:00 | 18.94 | 35.25 | 334.7 |  |
|  | 1:00 | 19.06 | 31.28 | 338.7 |  |
|  | 2:00 | 19.02 | 34.66 | 365.3 |  |
|  | 3:00 | 19.06 | 27.41 | 15.10 |  |
|  | 4:00 | 19.09 | 30.29 | 2.57 |  |
|  | 5:00 | 19.08 | 32.28 | 338.8 |  |
|  | 6:00 | 19.11 | 35.17 | 356.2 |  |
|  | 7:00 | 19.12 | 35.44 | 320.7 |  |
|  | 8:00 | 19.14 | 35.36 | 349.1 |  |
|  | 9:00 | 19.16 | 30.74 | 340.7 |  |
|  | 10:00 | 19.10 | 29.42 | 402.2 |  |
|  | 11:00 | 19.08 | 29.52 | 401.3 |  |
|  | 12:00 | 19.11 | 27.32 | 400.3 |  |
|  | 13:00 | 19.07 | 28.05 | 386.5 |  |
|  | 14:00 | 18.99 | 23.89 | 397.2 |  |
|  | 15:00 | 18.89 | 28.86 | 451.9 |  |
|  | 16:00 | 18.97 | 27.00 | 462.2 |  |
|  | 17:00 | 18.92 | 32.12 | 439.9 |  |
|  | 18:00 | 18.91 | 34.43 | 403.5 |  |
|  | 19:00 | 18.92 | 28.18 | 475.8 |  |
|  | 20:00 | 18.94 | 27.07 | 380.3 |  |
|  | 21:00 | 18.89 | 28.60 | 431.9 |  |
|  | 22:00 | 18.91 | 30.24 | 393.5 |  |
|  | 23:00 | 18.91 | 33.03 | 364.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |