山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-5 | 26 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-5 35t 锅炉 | 0:00 | 18.97 | 29.14 | 86.21 |  |
|  | 1:00 | 18.98 | 33.57 | 320.9 |  |
|  | 2:00 | 19.04 | 35.48 | 401.7 |  |
|  | 3:00 | 19.05 | 33.33 | 330.2 |  |
|  | 4:00 | 19.07 | 33.17 | 325.2 |  |
|  | 5:00 | 19.01 | 33.93 | 327.6 |  |
|  | 6:00 | 19.04 | 32.59 | 358.1 |  |
|  | 7:00 | 19.06 | 32.67 | 295.8 |  |
|  | 8:00 | 19.12 | 29.62 | 329.6 |  |
|  | 9:00 | 19.12 | 32.49 | 285.9 |  |
|  | 10:00 | 19.07 | 31.72 | 374.2 |  |
|  | 11:00 | 19.02 | 29.00 | 469.6 |  |
|  | 12:00 | 19.00 | 26.70 | 496.0 |  |
|  | 13:00 | 19.06 | 26.91 | 475.0 |  |
|  | 14:00 | 18.98 | 29.33 | 459.2 |  |
|  | 15:00 | 18.94 | 28.87 | 490.5 |  |
|  | 16:00 | 18.90 | 25.27 | 501.2 |  |
|  | 17:00 | 18.91 | 24.93 | 461.4 |  |
|  | 18:00 | 18.93 | 27.05 | 440.2 |  |
|  | 19:00 | 18.95 | 26.08 | 456.6 |  |
|  | 20:00 | 18.96 | 29.63 | 437.9 |  |
|  | 21:00 | 18.90 | 33.92 | 379.3 |  |
|  | 22:00 | 18.90 | 29.07 | 455.1 |  |
|  | 23:00 | 18.92 | 30.66 | 469.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |