山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-8 | 27 | 12.66 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-8 35t 锅炉 | 0:00 | 18.98 | 26.20 | 12.04 |  |
|  | 1:00 | 18.97 | 22.75 | 408.0 |  |
|  | 2:00 | 19.03 | 24.61 | 358.2 |  |
|  | 3:00 | 19.05 | 27.13 | 318.3 |  |
|  | 4:00 | 19.10 | 29.68 | 301.6 |  |
|  | 5:00 | 19.10 | 26.10 | 357.2 |  |
|  | 6:00 | 19.05 | 24.55 | 403.6 |  |
|  | 7:00 | 19.03 | 23.96 | 428.4 |  |
|  | 8:00 | 19.09 | 19.63 | 409.7 |  |
|  | 9:00 | 19.06 | 23.37 | 329.9 |  |
|  | 10:00 | 19.06 | 27.07 | 329.6 |  |
|  | 11:00 | 19.07 | 24.94 | 414.3 |  |
|  | 12:00 | 19.04 | 19.48 | 520.6 |  |
|  | 13:00 | 19.00 | 20.36 | 405.5 |  |
|  | 14:00 | 18.99 | 23.47 | 431.4 |  |
|  | 15:00 | 18.91 | 22.72 | 445.7 |  |
|  | 16:00 | 18.97 | 18.34 | 400.0 |  |
|  | 17:00 | 18.95 | 20.11 | 393.3 |  |
|  | 18:00 | 18.94 | 18.71 | 399.6 |  |
|  | 19:00 | 18.96 | 19.59 | 374.9 |  |
|  | 20:00 | 18.99 | 18.40 | 366.1 |  |
|  | 21:00 | 18.99 | 19.89 | 410.6 |  |
|  | 22:00 | 18.98 | 20.22 | 379.7 |  |
|  | 23:00 | 18.99 | 20.33 | 5.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |