山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-9 | 33 | 16.39 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-9 35t 锅炉 | 0:00 | 18.83 | 19.52 | 422.7 |  |
|  | 1:00 | 18.97 | 26.13 | 298.3 |  |
|  | 2:00 | 18.99 | 19.30 | 380.8 |  |
|  | 3:00 | 18.99 | 20.18 | 427.4 |  |
|  | 4:00 | 19.04 | 24.49 | 332.4 |  |
|  | 5:00 | 19.03 | 24.02 | 331.2 |  |
|  | 6:00 | 19.01 | 24.70 | 384.0 |  |
|  | 7:00 | 18.99 | 27.01 | 400.9 |  |
|  | 8:00 | 19.05 | 24.34 | 382.7 |  |
|  | 9:00 | 18.95 | 22.40 | 332.2 |  |
|  | 10:00 | 18.94 | 21.86 | 388.0 |  |
|  | 11:00 | 18.97 | 21.01 | 432.3 |  |
|  | 12:00 | 18.98 | 22.40 | 485.5 |  |
|  | 13:00 | 18.95 | 20.29 | 420.3 |  |
|  | 14:00 | 18.98 | 20.41 | 430.1 |  |
|  | 15:00 | 18.99 | 19.05 | 444.9 |  |
|  | 16:00 | 18.89 | 20.99 | 497.6 |  |
|  | 17:00 | 18.95 | 21.22 | 419.0 |  |
|  | 18:00 | 18.91 | 19.54 | 357.0 |  |
|  | 19:00 | 18.88 | 17.71 | 438.2 |  |
|  | 20:00 | 18.87 | 18.44 | 410.2 |  |
|  | 21:00 | 18.83 | 18.47 | 388.2 |  |
|  | 22:00 | 18.79 | 19.63 | 409.6 |  |
|  | 23:00 | 18.91 | 17.90 | 404.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |